PRACTICA DE PRESIÓN Y MANOMETRÍA

- Contenido Teórico

¿Qué es la Presión?

Una de las formas más sencillas de definir la presión es imaginándose un gas encerrado en un recipiente. Las moléculas del gas chocan continuamente con las paredes, generando fuerzas. Si se toma una pared del recipiente, se cuantifica la fuerza que actúa en forma perpendicular sobre la misma en un instante dado y se divide por el área superficial de la pared, se obtiene lo que se conoce como presión. Entonces la presión puede definirse como la fuerza normal que ejerce una sustancia sobre una superficie por unidad de área de la misma.

Unidades

La presión suele expresarse en el SI en pascales (Pa), siendo un pascal equivalente a un newton por metro cuadrado (N/m2). En el sistema inglés, la presión se expresa en lilbra fuerza por pulgada cuadrada o libra fuerza por pie cuadrado, que por lo regular se abrevian psi y psf, respectivamente.

Cambio de la presión con la profundidad

Todos los puntos dentro de un fluido continuo con la misma cota, están sometidos a la misma presión. Sin embargo, la presión aumenta con la profundidad, debido a la fuerza de gravedad (peso del fluido). Casos muy conocidos son el aumento de la presión con la profundidad en una piscina o un lago y el cambio de la presión de la atmósfera con la altitud. El cambio de la presión con la altura entre dos puntos con distinta cota está expresado en la ecuación de la hidrostática, la cual establece que ΔP = γ∙h, donde ΔP es el incremento de presión, γ el peso específico del fluido y h es la distancia vertical entre los puntos. En los gases, debido a que su peso específico es bajo, suele despreciarse la variación de presión con la altura, sobre todo cuando se trabaja con sistemas de altura limitada, como son la mayoría de los casos de interés. Por lo tanto, la presión en un recipiente que contiene un gas puede considerarse uniforme.

Presión Absoluta y Manométrica

A la presión real en un punto determinado de un sistema se le llama presión absoluta, debido a que se mide respecto al cero absoluto de presión. Es necesario utilizar el adjetivo absoluta, debido a que la mayoría de los dispositivos usados para medir experimentalmente la presión indican lo que se conoce como presión manométrica. Una presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta del fluido y la presión atmosférica. Esto es:

PMAN = PABS – PATM     o     PABS = PMAN + PATM

Medición de la Presión

El conjunto de técnicas y procedimientos existentes para medir la presión de un fluido recibe el nombre de manometría y los instrumentos usados para medir la presión son conocidos como manómetros. Uno de los instrumentos usados para medir presión es el barómetro, el cual permite medir la presión atmosférica, también conocida, debido a esto, como presión barométrica o lectura barométrica. La presión atmosférica varía con la altitud y con las condiciones climáticas. Por ello, a la presión atmosférica en un determinado lugar de la tierra se le llama presión atmosférica local.

Uno de los dispositivos más usados para medir presión en el Manómetro de Bourdon, que consta de un tubo de volumen pequeño que forma un arco circular y que se fija en un extremo, en tanto que permanece suelto en el otro, para permitir su desplazamiento. Observe la figura adjunta. El fluido de presión desconocida puede ingresar en este tubo, por lo que un aumento de su presión provoca la reducción de la curvatura del arco, el desplazamiento del extremo móvil del tubo y, por último, el movimiento de la aguja indicadora, a través de una serie de articulaciones y engranajes. Esta aguja gira sobre una escala calibrada que proporciona una indicación mecánica de la presión. Entre sus ventajas están la precisión y un amplio rango de empleo y entre sus desventajas, la complejidad y el costo.

Figura 1. Manómetro de Bourdon

La forma más tradicional de medir presión de manera precisa utiliza un tubo de vidrio en forma de "U", donde se deposita una cantidad de líquido de densidad conocida. Este tipo de manómetro se utiliza para medir la presión en términos de la altura de una columna de líquido. Si un extremo del manómetro se somete a una presión mientras el otro está sometido a la presión atmosférica, se originará una diferencia de cota entre los niveles del líquido a ambos lados del tubo en “U”, pudiendo establecerse, a través de la ecuación de la hidrostática, que la diferencia entre las presiones de ambos extremos es igual al producto entre el peso específico del fluido usado por el manómetro y la diferencia de cota entre los niveles del líquido a ambos extremos del tubo.

- Objetivos

- Medir la presión de fluidos a través de manómetros de Bourdon y manómetros de tubo en “U”.

- Obtener los porcentajes de error arrojados por un manómetro de Bourdon, usando el banco calibrador a pesas y el calderín

- Construir la curva de calibración de un manómetro de Bourdon usando el banco calibrador a pesas y el calderín.

- Procedimiento

- Usando el Banco Calibrador a Pesas: Antes de instalar el manómetro de Bourdon en el banco, debe purgarse el mismo, es decir, expulsar el aire contenido en el sistema hidráulico del equipo. Para ello, tape con la palma de la mano el aro porta-manómetro, gire la válvula del depósito de aceite en sentido antihorario (dos vueltas), extraiga totalmente el volante, cierre la válvula, quite la palma de la mano del aro porta-manómetro y gire el volante en sentido horario (no más de tres vueltas) hasta que el aceite salga por el aro porta-manómetro. Ahora se procede a instalar el manómetro, si la aguja indicadora se desplaza, es necesario abrir y cerrar la válvula del depósito para dejar salir el excedente de aire. Para tomar la primera lectura, proceda a colocar en el platillo porta-pesas un peso que ejerza una presión nominal adecuada al rango de presiones del manómetro y gire el volante en sentido horario en forma lenta y uniforme hasta elevar el platillo porta-pesas entre las marcas de referencia del banco. En este momento puede leerse un valor de presión en el manómetro y puede calcular el porcentaje de error de la siguiente forma:

Para realizar más pruebas es necesario abrir la válvula del depósito de aceite, extraer el volante, incrementar la presión nominal colocando un mayor peso y repetir el procedimiento ya señalado, calculando para cada medición el porcentaje de error.

Figura 2. Banco Calibrador a Pesas

- Usando el calderín: Para hallar el porcentaje de error del manómetro de Bourdon ubicado en el calderín, se cierra la válvula de escape del vapor después que se ha calentado suficientemente el calderín. Cuando la presión indicada por el manómetro es 0.1 bar, se leen las alturas h1 y h2 del manómetro de tubo en “U” con mercurio. Con estas alturas y el peso específico del mercurio puede hallarse, usando la ecuación de la hidrostática, la presión nominal. Debe continuarse el procedimiento para presiones del manómetro de Bourdon de 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 bar. Para cada una de las mediciones se debe calcular el porcentaje de error del manómetro de Bourdon. Si el manómetro instalado en el calderín permite medir también presiones de vacío (manométricas negativas), deje escapar un poco de vapor e introduzca el calderín en un recipiente con agua para obtener del manómetro (en este caso vacuómetro) una presión de vacío. Registre los valores de h1 y h2 y calcule el porcentaje de error del vacuómetro.

Figura 3. Calderín y Manómetro de Tubo en “U”

Tabla de Datos para el Banco Calibrador a Pesas

| PNOMINAL( ) | PMANÓMETRO( ) |
| --- | --- |

Tabla de Datos para el Calderín

| PMANÓMETRO( ) | h1( ) | h2( ) |
| --- | --- | --- |

- Procesamiento de los Datos

Con los datos tomados durante la práctica el estudiante deberá:

- Determinar el porcentaje de error de los dos manómetros usados en el banco calibrador y en el calderín, para diferentes valores de presión nominal.

- Construir la curva de calibración de los manómetros (PNOMINAL vs PMANÓMETRO) de acuerdo a los porcentajes de error calculados en ambas pruebas.

- Establecer conclusiones respecto a la utilidad de construir la curva de calibración de un manómetro.

- Investigue sobre las condiciones en las cuales un manómetro no es confiable y deberá ser desechado.

- Investigue sobre el vacío y sus aplicaciones.

# Text boxes

Aro Porta-manómetro

(1) Tubo de Bourdon                            (2) Soporte fijo del tubo                        (3) Extremo móvil del tubo                    (4) Corredera

(5) Biela

(6) Engranaje

(7) Aguja indicadora

(8) Escala calibrada

Pesas Adicionales

Volante

Válvula del Aceite

Portapesas